Проект

I

Круглый стол НТС Росприроднадзора

Применение автоматизированных систем с целью контроля качества сточных вод промышленных абонентов

Место проведения: Место проведения: г. Москва, выставочный центр Гостиный Двор, главная сцена

Дата проведения: 21 мая 2026 г., 10.00 – 11.30

совместно с Росприроднадзором, Минстроем России и крупными водопользователями

Сброс загрязненных сточных вод предприятий в водные источники и в ЦСВ представляет собой экологическую проблему, как для состояния природных ресурсов, так и для населения. Для предотвращения загрязнения и возможности оперативного реагирования и технической настройки очистного оборудования, а также контроля абонентов ЦСВ предлагается оснащение специализированными автоматическими системами контроля стоков не только прямых водопользователей, но и их абонентов.

Цель системы — создать автономное техническое устройство, которое будет:

•	оперативно фиксировать превышения нормативов по загрязняющим веществам в стоках абонента;

•	предоставлять службам канализационных сетей достоверную и своевременную информацию;

• обеспечивать организацию контрольных заборов проб и фиксацию нарушений

На секции будут обсуждены нормативно-правовые аспекты и технические возможности создания и эксплуатации таких систем.

- Приветственное слово руководителя секции «Охрана водных объектов», Председателя организационного комитета Всероссийского водного конгресса, исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Довлатовой Елены Владимировны;

- «О возможности и необходимости создания систем автоматического контроля для крупных абонентов ЦСВ (не прямых водопользователей) по определенному перечню маркерных веществ» - куратор секции «Охрана водных объектов» заместитель Руководителя Росприроднадзора Чернышев Владимир Владимирович;

- «Разработка автоматических систем контроля стоков абонентов. Проблемы, возникающие при внедрении и эксплуатации» – заместитель главного инженера по диагностике и экологическому контролю Тишлиев Дмитрий Анатольевич;

- «Ответственность водопользователя по результатам измерения САКС. Как контролировать абонента и предупреждать аварии на очистных сооружениях» - генеральный директор ООО "АЛЮКС" Александр Николаевич Лупанов (член секции);

- «Нормативно-правовые аспекты внедрения, эксплуатации и контроля абонентов с помощью САКС» - руководитель направления нормативно-аналитической работы дирекции по взаимодействию с органами власти ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" Будницкий Дмитрий Михайлович (член секции);

- Диалог с крупными водопользователями;

- Итоги. Заключительное слово –- куратор секции «Охрана водных объектов» заместитель Руководителя Росприроднадзора Чернышев Владимир Владимирович.

II

Выездное заседание секции Охрана водных объектов НТС Росприроднадзора

Системы автоматического контроля сбросов: эксплуатационные риски и метрологическая корректность

Место проведения: Место проведения: г. Москва, выставочный центр Гостиный Двор, главная сцена

Дата проведения: 21 мая 2026 г., 12.00-13.30

совместно с Росприроднадзором, крупными водопользователями и представителями бизнес-сообщества

В соответствии с природоохранным законодательством (статья 67 Федерального закона от 10.01.2007 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды) предприятия, получившие КЭР в течении 4 лет должны оборудовать свои точки сброса системами автоматического контроля сбросов (САКС). Однако, уход западных производителей аналитического оборудование усложняет данную задачу. В настоящее время в России затруднены поставки зарубежного оборудования, отвечающего опережающим требованиям законодательства. Разработка и постановка на серийное производство российских датчиков и систем автоматической обработки информации представляется актуальной и требует обсуждения в отраслевом сообществе.

Предлагается рассмотреть опыт применения подобных систем в Китае, а также Российские разработки, соответствующие требованиям в области охраны окружающей среды. В ходе заседания будут обсуждаться перспективы развития отечественного производства, трудности и ограничения, которые возникают в процессе производства подобных систем, а также вопросы, возникающие в процессе эксплуатации со специалистами различных отраслей.

- «Системы автоматического контроля сбросов. Особенности проектирования и эксплуатации САК на категорированных объектах» - заместитель главного инженера по диагностике и экологическому контролю Тишлиев Дмитрий Анатольевич;

- «Опыт реализации автоматических систем мониторинга сбросов ЭКОХИМПРИБОР» - коммерческий директор ООО «НПП «ЭКОХИМПРИБОР» Абзалов Константин Габитович;

- «САКС – стоимость обладания» генеральный директор ООО "АЛЮКС" Александр Николаевич Лупанов (член секции);

- «Система автоматического контроля сточных вод – от проектирования до эксплуатации» - ГК «Люмэкс»;

- «Факторы надежности и безопасности жизненного цикла САКС» - заместитель директора ИМАШ РАН Лазарев Семен Андреевич (член секции);

- «Подходы к проектированию, созданию и эксплуатации САКС» - дискуссия с крупными водопользователями, членами и экспертами НТС Росприроднадзора

- Итоги. Заключительное слово –- куратор секции «Охрана водных объектов» заместитель Руководителя Росприроднадзора Чернышев Владимир Владимирович.